## PSESVE10841
www.acae.es
Código | NatC | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
PSESVE10841 | Material | u | Cuadro caudal constante FLOWSET mon/mon 1,1kW (10,5A) + sonda | 1 | 1446 | 1446
Cuadro de control constante marca MUNDOFAN FLOWSET de SALVADOR ESCODA. 230 V monofásico/ monofásico, 10,5 A, potencia 1,1 kW, regulación mediante sonda analógica de presión incluida en el suministro, selector de 3 posiciones remoto, leds indicativos línea/fallo, Modbus RTU para monitorización remota, según norma EN-ISO 14644-1:2000. Incluye sonda. Ref. VE10841
|  |  | Total PSESVE10841 | 1 | 1446 | 1446
|  |  | Total | 1 | 1446 | 1446