## PVAV190408
www.acae.es
Código | NatC | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
PVAV190408 | Material | u | ARCO válvula de compuerta 2 cierre metálico | 1 | 34.25 | 34.25
Marca: ARCO Modelo: STOP válvula de compuerta de cierre metálico. Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N. Eje en latón europeo CW614N. Presión nominal: 16 bar, presión de ensayo: 24 bar, rango de temperatura: 0ºC hasta 85ºC excluyendo congelación, fluido: agua potable. Conexión 2".
|  |  | Total PVAV190408 | 1 | 34.25 | 34.25
|  |  | Total | 1 | 34.25 | 34.25